学生食堂改造遴选设计单位项目（二次）

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就学生食堂改造遴选设计单位项目进行询价采购。

一、采购项目

1.项目概况：对江苏省盐城技师学院学生食堂改造进行设计，中标后，需出学生食堂改造的设计图纸，及工程量清单等（含水电气消防设计）。

2.项目名称：学生食堂改造遴选设计单位项目（二次）

3.项目编号：XJ2024046

4.项目预算：8万元

5.具体项目需求：

- 一、总体要求

- 根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，结合市场、消防等监管部门要求，2024年秋学期食堂需进行必要的改造。改造包括：就餐区、功能区及消防设备设施，共涉及5个学生食堂，约1万平方米左右。

| 食堂 | 位置 | 现有使用面积（㎡） |  | 小计（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 就餐区 | 功能区 |  |
| 海洋路一食堂 | 匠轩楼一楼西区 | 1380 | 712 | 2092 |
| 海洋路二食堂 | 匠轩楼二楼西区 | 1490 | 840 | 2330 |
| 文港路一食堂 | 后勤服务中心二楼 | 1132 | 890 | 2022 |
| 文港路二食堂 | 后勤服务中心三楼 | 1132 | 890 | 2022 |
| 文港路三食堂 | 10号公寓楼一楼 | 1000 | 650 | 1650 |
| 合计 |  | 6314 | 3982 | 10116 |

- 二、功能区设计要求

- 根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》，结合市场监管部门要求对餐厅、功能区的布局进行改造设计。

- 1.就餐区和功能区的面积比例达1:0.5至1:1.0，天花板均为满顶设计，食品处理区按照原料进入、原料加工制作、半成品加工制作、成品供应的流程合理布局。分开设置原料通道及入口、成品通道及入口、使用后餐具的回收通道及入口。

- 2.功能区应设置备餐间、售卖间、二次更衣间、荤加工间、素加工间、烹饪间、面点间、留样间、冷藏间、蒸煮间、烤箱间、消毒间、主料仓库、辅料仓库、杂物间、更衣间、办公室、厕所等及各类功能系统，如强（弱）电系统、给排水系统、排油烟系统（含油烟净化器）、空调系统、门禁系统，必要的设备设施（冰箱、炉灶、洗碗机及各类机械设备等等）等方面。

- 3.就餐区内现有的风味档口全部拆除，不再设置。

- 4.风味档口设置不超过全部窗口的三分之二，所有档口要安装空开，漏电保护装置。

- 5.备餐间应独立，并有二次更衣间（预进间）和专用运送食品的传菜间或窗口（可关闭）、安装空调。

- 6.售卖区内售卖窗口可关闭，售卖区内不得设立明下水沟和水池，不得使用燃气管道。

7.功能区地面全部采用防滑地砖，需经常冲洗的场所（包括加工间、切配间、烹饪间、消毒间）应铺设1.5m以上、浅色、不吸水、易清洗的墙裙。专间的墙裙应铺设到顶。

8.设计改造下水道，采用不锈钢包裹，污水管道不得与雨水管道相通。卫生间不应设置在食品处理区内，出入口不应与食品处理区直接连通，不宜直对就餐区，排污管道应与食品处理区排水管道分开设置，排污口应于餐饮服务场所外。

9.更衣间宜位于食品处理区入口处。

10.荤、素加工间应设立相应要求的水池、切配工作台。如：水产品清洗池、动物性清洗池、素菜类清洗池、浸泡池，水产品工作台、动物性工作台、素菜类工作台、半成品工作台等。

三、消防设施设备设计要求

- 根据《中华人民共和国消防法》等法律法规，结合消防等监管部门要求对就餐区、功能区的消防设施设备进行改造设计，设计应符合国家对餐饮场所消防安全管理规范的要求。

1.现有消防设施设备及布局尽可能合理合规利用。

2.就餐区、功能区设计安装（或增加）烟感器、自动喷淋、消防栓、防火门窗、应急照明灯、指示牌等。

3.使用燃气管道的功能间应设置燃气报警器及自动切断装置。

4.燃气灶应安装自动灭火装置和自动熄火保护。

5.相关消防设施设备应与学校消防控制室实现消防联动。

6.功能间的进户门全部采用防火门。

四、设计成果

设计效果图经校方专家评审通过后，出改造施工图纸（含水电气）、施工清单及改造预算等。

备注：

投标人需踏勘现场，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人：王老师13921875229。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，具备建筑工程设计丙级及以上资质。

3．投标人报名和开标时必须携带营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、建筑工程设计丙级及以上资质证书（复印件盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）

4．投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

6、设计项目负责人资格要求：必须为投标单位的正式员工，投标时需提供设计项目负责人的用工合同并提供投标截止之日前1个月已在本单位缴纳养老保险证明，设计项目负责人在本工程设计合同履行期间除不可抗力外不得变更。

三、设计要求

1．采购内容：对江苏省盐城技师学院学生食堂改造项目进行设计且满足招标人需求。

2．服务期限：合同签订之日起10日内完成项目设计。需完成所有设计图纸和清单编制等，且达到改造工程招标的要求。包含平面布置图、顶面布置图、设备图、施工图（含水电气）、消防图纸、各区域局部节点大样图、装修材料表、各区域装修设计说明和工程量清单等，确保通过图纸审查和市财政投资评审中心的审查。

四、项目预算

项目预算：8万元，本项目为总价包干，设计所需的一切费用均计入报价，采购人不支付中标价以外的其他款项，超过预算的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年5月8日—5月10日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市盐都区海洋路29号江苏省盐城技师学院匠心楼1412。

联系人：王老师0515—68661002/13056150848

邵老师0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年5月11日15时00分00秒；

3.开标时间：2024年5月11日15时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1401会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：联系人：王老师 0515-68661002/13056150848邵老师 0515-68661002/13905109103），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年5月7日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生食堂改造遴选设计单位项目（二次） | 大写： | 合同签订之日起10日内完成项目设计 |  |
|  | 小写： |  |  |

开标一览表中的总报价应为完成该项目工作全部内容[即设计费、人工、材料、机械等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的学生食堂改造遴选设计单位项目（二次）过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书（格式）

本授权书声明：       公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权          （被授权人的姓名）______ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2024046（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

项目总设计师简历

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总设计师 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要工作履历： |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表或其授权人：（签字或盖章）

年 月 日