第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第48届世界技能大赛江苏选拔赛承办赛项耗材采购项目进行公开招标采购。

一、招标项目

标段一：电气装置项目耗材1（预算140400元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色按钮 | 正泰，NP2-BA31,1NO,22mm | 只 | 30 |  |  | 器材 |
| 2 | 红色按钮 | 正泰，NP2-BA31,1NC,22mm | 只 | 30 |  |  | 器材 |
| 3 | 急停按钮 | 正泰，NP2-BS542,1NC,22mm | 只 | 10 |  |  | 器材 |
| 4 | 三位转换开关 | 正泰，NP2-BD33 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 5 | 两位转换开关 | 正泰，NP2-BD25 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 6 | 交流接触器 | 正泰CJX1，线圈电压DC24V | 只 | 50 |  |  | 器材 |
| 7 | 热继电器 | 正泰，NR4-63F,1-1.6A | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 8 | 五孔插座 | 公牛，10A | 只 | 50 |  |  | 器材 |
| 9 | 三孔插座 | 公牛，16A | 只 | 50 |  |  | 器材 |
| 10 | E27螺口灯座 | 86型，BW1，86×86mm | 只 | 80 |  |  | 器材 |
| 11 | 行程开关 | 德力西,LXJM1，NO+NC | 只 | 40 |  |  | 器材 |
| 12 | 七孔工业插座/插头 | 正泰，7芯32A明装一套 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 13 | 五孔工业插座/插头 | 正泰，5芯32A明装一套 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 14 | 四孔工业插座/插头 | 正泰，4芯32A明装一套 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 15 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普，ST2.5，灰色 | 只 | 500 |  |  | 器材 |
| 16 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普，ST2.5，蓝色 | 只 | 200 |  |  | 器材 |
| 17 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普，ST2.5，黄绿色 | 只 | 200 |  |  | 器材 |
| 18 | DIN导轨末端固定件 | 雷普，E/UKUK固件 | 只 | 100 |  |  | 器材 |
| 19 | 弹簧接线端子隔离挡板 | 雷普，挡板D-JST2.5 | 只 | 100 |  |  | 器材 |
| 20 | 三孔指示灯盒 | APT，XK-A3/-Y (XKA-3) | 只 | 30 |  |  | 器材 |
| 21 | DALI调光模块 | ABB，DG/S1.64.1.1 | 个 | 5 |  |  | 器材 |
| 22 | UD300调光模块 | ABB，UD/S2.300.2 | 个 | 3 |  |  | 器材 |
| 23 | UD315调光模块驱动板 | ABB，UD/S2.315.2.1 | 个 | 3 |  |  | 器材 |
| 24 | UD315调光模块BU接口 | ABB，UD/S2.315.2.1 | 个 | 3 |  |  | 器材 |
| 25 | 百叶窗模块主板 | ABB，JRA/S2.230.2.1 | 个 | 3 |  |  | 器材 |
| 26 | 百叶窗模块BU接口 | ABB，JRA/S2.230.2.1 | 个 | 3 |  |  | 器材 |
| 27 | 调光执行器 | 施耐德，MTN6710-0102 | 个 | 4 |  |  | 器材 |
| 28 | 施耐德八按键面板 | NP16164_01 | 个 | 1 |  |  | 器材 |
| 29 | 施耐德温控面板 | NP16214 | 个 | 1 |  |  | 器材 |
| 30 | 视声五寸屏幕 | CHTF-5.0/15.4.2x | 个 | 1 |  |  | 器材 |
| 31 | 视声八路开关执行器 | KAR 0816.2 | 个 | 2 |  |  | 器材 |
| 32 | KNX电源 | 西门子，5WG1 125-1AB02 | 个 | 5 |  |  | 器材 |
| 33 | KNX IP路由器网关 | 慧安云创，HAGS-05,2G+128G | 个 | 1 |  |  | 器材 |
| 34 | 帆布垃圾桶 | 600mm×500mm×230mm | 只 | 10 |  |  | 耗材 |
| 35 | 尼龙扎带 | A级,CHS-4.6*200,，1000只/包 | 包 | 30 |  |  | 耗材 |
| 36 | PVC管杯梳（20mm） | 联塑，白色，适配20mm管，100/包 | 包 | 3 |  |  | 耗材 |
| 37 | 电缆卡 | KSS，HC-4,100只/包 | 包 | 10 |  |  | 耗材 |
| 38 | U型固定卡 | DN20mm，100/包 | 包 | 5 |  |  | 耗材 |
| 39 | PVC波纹管 | 索仕，灰色20mm，,50m/卷 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 40 | 硬质PVC线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 400 |  |  | 耗材 |
| 41 | 硬质UPVC线管 | DN15，Φ20mm,壁2.3mm，4米/根 | 根 | 200 |  |  | 耗材 |
| 42 | PVC120线槽 | XC120/50，2米/根,A型 | 根 | 100 |  |  | 耗材 |
| 43 | CM50网格桥架 | CM50-100-3000，3米/根 | 根 | 60 |  |  | 耗材 |
| 44 | 3×1.5电缆线 | 3×1.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 45 | 3×2.5电缆线 | 3×2.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 46 | 5×1芯电缆线 | 5×1mm2，5黑色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 47 | 5×1芯电缆线 | 5×1mm2，4黑色+双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 48 | 4×1.5电缆线 | 4×1.5mm2，3黑色+双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 49 | 4×1.5电缆线 | 4×1.5mm2，4黑色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 50 | 5×2.5电缆线 | 5×2.5mm2，黄、绿、红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 51 | 配电箱支架锁扣 | 8GK系列配套 | 个 | 150 |  |  | 耗材 |
| 52 | 面板支架 | 8GK系列配套 | 个 | 150 |  |  | 耗材 |
| 53 | 单线针形接线端子 | E1008,1000个/包 | 包 | 20 |  |  | 耗材 |
| 54 | 单线针形接线端子 | E2510,1000个/包 | 包 | 20 |  |  | 耗材 |
| 55 | 双线针形接线端子 | TE1010,1000个/包 | 包 | 20 |  |  | 耗材 |
| 56 | 双线针形接线端子 | TE2510,1000个/包 | 包 | 20 |  |  | 耗材 |
| 57 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，黄色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 58 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，绿色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 59 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，红色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 60 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 61 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，双色线 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 62 | 1mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，红色 | 卷 | 40 |  |  | 耗材 |
| 63 | 1mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，黑色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 64 | 中号物料周转箱 | 530mm×380mm×230mm，蓝色 | 只 | 10 |  |  | 耗材 |
| 65 | 大号物料周转箱 | 560mm×420mm×320mm，蓝色 | 只 | 10 |  |  | 耗材 |
| 66 | 包装纸箱 | 600mm×400mm×500mm，5层加厚 | 只 | 20 |  |  | 耗材 |
| 67 | 绘图纸 | 得力，A4,8包/箱 | 箱 | 1 |  |  | 耗材 |
| 68 | 竖线锯条 | 博世，T123X，5条1板 | 板 | 30 |  |  | 耗材 |
| 69 | 竖锯锯条 | 博世，T118BF，5条1板 | 板 | 30 |  |  | 耗材 |
| 70 | 工作服（T恤） | 速干型，定制LOGO | 件 | 40 |  |  | 耗材 |
| 71 | M4机螺丝 | 不锈钢（配螺母），M4×20 | 斤 | 10 |  |  | 耗材 |
| 72 | M5机螺丝 | 不锈钢（配螺母），M5×20 | 斤 | 2 |  |  | 耗材 |
| 73 | 自攻自钻螺丝 | M4×16mm | 个 | 3000 |  |  | 耗材 |
| 74 | 平头螺钉 | 扁头，M4*16mm | 斤 | 50 |  |  | 耗材 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段二：电气装置项目耗材2（预算99620元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P＋N漏电断路器 | 正泰NXB系列，D32 | 只 | 10 |  |  | 器材 |
| 2 | 3P＋N漏电断路器 | 正泰NXB系列，C32 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 3 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，D32 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 4 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，C32 | 只 | 10 |  |  | 器材 |
| 5 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，D20 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 6 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，C20 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 7 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，C16 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 8 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，D10 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 9 | 3P断路器 | 正泰NXB系列，C10 | 只 | 10 |  |  | 器材 |
| 10 | 2P断路器 | 正泰NXB系列，D10 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 11 | 2P断路器 | 正泰NXB系列，C6 | 只 | 15 |  |  | 器材 |
| 12 | 1P＋N漏电断路器 | 正泰NXB系列，C32 | 只 | 10 |  |  | 器材 |
| 13 | 1P＋N漏电断路器 | 正泰NXB系列，C16 | 只 | 5 |  |  | 器材 |
| 14 | 1P断路器 | 正泰NXB系列，C10 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 15 | 1P断路器 | 正泰NXB系列，C6 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 16 | 西门子交换机 | 6GK7177-1MA20-0AA0 | 个 | 4 |  |  | 器材 |
| 17 | LOGO！主机 | 6ED1052-1MD08-0BA2，8.4版 | 个 | 4 |  |  | 器材 |
| 18 | LOGO！扩展单元 | 6ED1055-1MB00-0BA2 | 个 | 4 |  |  | 器材 |
| 19 | 24V电源模块 | 6EP3332-6SB00-0AY0 | 个 | 5 |  |  | 器材 |
| 20 | 百叶窗 | DOOYA，DM35-10/17，600*700cm | 只 | 5 |  |  | 器材 |
| 21 | LOGO/KNX连接模块 | 6BK1700-0BA20-0AA0 | 个 | 4 |  |  | 器材 |
| 22 | 铅笔 | STAEDTLER,2H，12支/盒 | 盒 | 30 |  |  | 耗材 |
| 23 | 剪刀 | 宝工，8PK-SR007 | 把 | 10 |  |  | 耗材 |
| 24 | 剥线钳 | 凯尼派克，12 62 180 | 把 | 2 |  |  | 耗材 |
| 25 | 压线钳 | 华胜，VSC9 10-6A | 把 | 5 |  |  | 耗材 |
| 26 | 手套 | 3M，XI003850660，L | 副 | 100 |  |  | 耗材 |
| 27 | 计时器 | HF1305 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 28 | LED灯 | 1瓦节能，AC220V | 个 | 20 |  |  | 耗材 |
| 29 | 耳塞 | 3M,311-1250 | 副 | 50 |  |  | 耗材 |
| 30 | 锉刀 | 世达，03914 | 把 | 20 |  |  | 耗材 |
| 31 | 热风枪 | 博世，GHG20-63 | 把 | 2 |  |  | 耗材 |
| 32 | 倒角器 | 里奇，29978 223s | 只 | 1 |  |  | 耗材 |
| 33 | 一字起 | 一字S7 3.0*100mm | 把 | 10 |  |  | 耗材 |
| 34 | 手工锯 | 史丹利，15-166-22，400mm | 把 | 5 |  |  | 耗材 |
| 35 | L型内六角套装 | 世达，09112加长球头 | 套 | 5 |  |  | 耗材 |
| 36 | 激光水平仪 | 博世三线GLL3X | 套 | 2 |  |  | 耗材 |
| 37 | CF256A粉盒 | 原装，适用HpM436nda，7400页 | 个 | 2 |  |  | 耗材 |
| 38 | M479粉盒 | 适用HpM479fwd，416X大容量 | 套 | 1 |  |  | 耗材 |
| 39 | ABS防水接线盒 | ABS材质，200*120*113 | 个 | 80 |  |  | 耗材 |
| 40 | ABS防水接线盒 | ABS材质，100*100*70 | 个 | 40 |  |  | 耗材 |
| 41 | 网孔托盘桥架 | 网孔式，150*20mm,2m/根 | 根 | 60 |  |  | 耗材 |
| 42 | KNX箱盲盖板 | 适用8GK系列配电箱（12P) | 个 | 20 |  |  | 耗材 |
| 43 | KNX箱盖板 | 适用8GK系列配电箱（12P) | 个 | 20 |  |  | 耗材 |
| 44 | 1.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，黄色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 45 | 1.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，绿色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 46 | 1.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，红色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 47 | 1.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 48 | 4×2.5电缆线 | 4×2.5mm2，黄、绿、红、双色 | 卷 | 3 |  |  | 耗材 |
| 49 | 7×2.5电缆线 | 7×2.5mm2，6黑、双色 | 卷 | 3 |  |  | 耗材 |
| 50 | KNX通信电缆 | EIB，2×2×0.8mm2 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 51 | KNX总线端子 | WAGO243-211，红黑，50个/盒 | 盒 | 8 |  |  | 耗材 |
| 52 | KNX总线端子 | WAGO243-212，黄白，50个/盒 | 盒 | 4 |  |  | 耗材 |
| 53 | 2路电线接头 | WAGO222-412，100个/盒 | 盒 | 3 |  |  | 耗材 |
| 54 | 3路电线接头 | WAGO222-413，50个/盒 | 盒 | 4 |  |  | 耗材 |
| 55 | 5路电线接头 | WAGO222-415，25个/盒 | 盒 | 8 |  |  | 耗材 |
| 56 | 字模 | 亚克力材质，80*80mm | 个 | 65 |  |  | 耗材 |
| 57 | 工作面喷绘 | 彩色，800*1800mm | 张 | 11 |  |  | 耗材 |
| 58 | 免漆木工板 | 兔宝宝 | 张 | 40 |  |  | 耗材 |
| 59 | PVC50行线槽 | 虹力，高50mm，宽35mm，100米/箱 | 箱 | 2 |  |  | 耗材 |
| 60 | PVC盖板线槽（150*50mm) | 罗格朗10432（含盖板/分室隔板） | 米 | 20 |  |  | 耗材 |
| 61 | 网格桥架(200*50mm) | 罗格朗CM000091 | 米 | 90 |  |  | 耗材 |
| 62 | 开关明盒 | 86型，鸿雁 | 个 | 300 |  |  | 耗材 |
| 63 | 柜门铁板 | 440mm×320mm，烤漆 | 块 | 40 |  |  | 耗材 |
| 64 | 箱底铁板 | 438mm×118mm，烤漆 | 块 | 80 |  |  | 耗材 |
| 65 | 金属线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 60 |  |  | 耗材 |
| 66 | 标签纸 | 得力，6416，25×14mm | 袋 | 50 |  |  | 耗材 |
| 67 | C45导轨 | 国标，C45，1m/根，100根/箱 | 箱 | 1 |  |  | 耗材 |
| 68 | PE包装膜 | 50cm宽,280m长 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 69 | PVC40线槽 | 40×20mm，2米/根,A型 | 根 | 60 |  |  | 耗材 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段三：制冷与空调项目耗材（预算60563元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外防水电箱 | 200*300*170透明 | 只 | 5 |  |  | 器材 |
| 2 | 膨胀阀 | 丹佛斯TE2068E3348 | 只 | 2 |  |  | 器材 |
| 3 | 压力表 | 鸿森径向高压 | 只 | 5 |  |  | 器材 |
| 4 | 压力表 | 鸿森径向低压 | 只 | 5 |  |  | 器材 |
| 5 | 干燥过滤器 | EK-053螺口 | 只 | 5 |  |  | 器材 |
| 6 | 万向轮 | 3寸静音带刹车 | 只 | 20 |  |  | 器材 |
| 7 | 台阶斜坡垫 | 加厚塑料50CM*27CM*14CM | 只 | 80 |  |  | 器材 |
| 8 | 剪刀 | 4111A-3 | 把 | 5 |  |  | 工具 |
| 9 | 挡火板（铝板定做） | 500*400*5 | 块 | 8 |  |  | 工具 |
| 10 | 球阀 | 威科CA-1/4 | 只 | 10 |  |  | 工具 |
| 11 | 维修双表 | VRM2-B-0401 | 块 | 3 |  |  | 工具 |
| 12 | 液压钳 | YQK-120 | 把 | 3 |  |  | 工具 |
| 13 | 铜管 | 国标1/2*0.8蚊香盘 | kg | 180 |  |  | 耗材 |
| 14 | 铜管 | 国标3/8*0.8蚊香盘 | kg | 120 |  |  | 耗材 |
| 15 | 铜管 | 国标1/4*0.6蚊香盘 | kg | 68 |  |  | 耗材 |
| 16 | 磷铜焊条 | 圆形2.5MM | kG | 10 |  |  | 耗材 |
| 17 | 熔断器 | 正泰RT18-32；1P | 只 | 50 |  |  | 耗材 |
| 18 | 熔芯 | 陶瓷10*38，10A,5A,2A | 只 | 50 |  |  | 耗材 |
| 19 | 温控器 | 精创ST-200 | 只 | 5 |  |  | 耗材 |
| 20 | 膨胀阀阀芯 | 丹佛斯0号、1号 | 只 | 20 |  |  | 耗材 |
| 21 | 铜管减震固定座 | 40*100带胶垫开孔12 | 套 | 80 |  |  | 耗材 |
| 22 | 管码 | 必达12.7 | 只 | 100 |  |  | 耗材 |
| 23 | 制冷剂 | 巨化134a，13.5KG | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
| 24 | 紫铜变径 | 7/8，3/8 | 只 | 200 |  |  | 耗材 |
| 25 | 裤型三通 | 3/8，1/4，1/4 | 只 | 100 |  |  | 耗材 |
| 26 | 弯头 | 恒森1/2 | 只 | 100 |  |  | 耗材 |
| 27 | 单接头 | 恒森1/4 | 只 | 100 |  |  | 耗材 |
| 28 | 针阀 | 恒森1/4 | 只 | 50 |  |  | 耗材 |
| 29 | 欧式接线端子 | UK2.5B | 只 | 150 |  |  | 耗材 |
| 30 | 欧式接地端子 | USLKG2.5 | 只 | 100 |  |  | 耗材 |
| 31 | 开关 | LA38-11X2 | 只 | 40 |  |  | 耗材 |
| 32 | 指示灯 | AC220V,22mm绿色 | 只 | 40 |  |  | 耗材 |
| 33 | 指示灯 | AC220V,22mm黄色 | 只 | 10 |  |  | 耗材 |
| 34 | 指示灯 | AC220V,22mm红色 | 只 | 10 |  |  | 耗材 |
| 35 | 木工板 | 800*1100*20E0级 | 张 | 18 |  |  | 耗材 |
| 36 | 木工板 | 1220*1150*20E0级 | 张 | 20 |  |  | 耗材 |
| 37 | 台架板贴 | 800*1100彩喷贴纸 | 张 | 8 |  |  | 耗材 |
| 38 | 指引牌 | 800*1100彩喷泡沫板 | 张 | 2 |  |  | 耗材 |
| 39 | 赛场标识 | 1300*800彩喷泡沫板 | 张 | 2 |  |  | 耗材 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段四：机器人系统集成项目耗材（预算44329元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽签箱 | 金隆兴B8076，含30个抽签球） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 评分夹 | 得力A4（315*225） | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 签字笔红 | 晨光GP1008 | 支 | 30 |  |  |  |
| 4 | 签字笔黑 | 晨光GP1008 | 支 | 30 |  |  |  |
| 5 | 安全帽 | 世达,TF0202R,V型ABS透气-红色 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 气管 | φ4 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 7 | 气管 | φ6 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 8 | 气管 | φ8 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 9 | 扎带 | 2.5-150 | 包 | 20 |  |  |  |
| 10 | 螺钉螺母 | m6*20 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 11 | 螺钉螺母 | m6*12 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 12 | 螺钉螺母 | m6*10 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 13 | 螺钉螺母 | m4*8 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 14 | 螺钉螺母 | m5*25 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 15 | 螺钉螺母 | 螺母6-30 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 16 | 螺钉螺母 | 垫片∅6 | 斤 | 6 |  |  |  |
| 17 | 机器人保险丝 | 发那科FANUC大东保险丝大3.2A LM32C | 个 | 50 |  |  |  |
| 18 | 标签机 | 得力,GE550 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 铜版标签纸 | 得力,11911,80*60mm,800张/卷,白色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 20 | 气管转接头 | PL04-M4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 21 | 调压过滤阀 | 正泰，AFC-2000 | 套 | 2 |  |  |  |
| 22 | 气管转接头 | PL4-M4(微型快拧） | 个 | 100 |  |  |  |
| 23 | 内六角扳手 | 福冈 3302A 特长款 | 件 | 2 |  |  |  |
| 24 | 接线针 | 1mm2，1000只/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 25 | 接线针 | 0.5mm2，1000只/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 26 | 接线针 | 0.75mm2，1000只/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 27 | 电磁阀 | 4V110-06(24V) | 个 | 4 |  |  |  |
| 28 | 工作裤 | 代尔塔，405350（L码） | 件 | 1 |  |  |  |
| 29 | 工作服 | 代尔塔405349(L码） | 件 | 1 |  |  |  |
| 30 | 劳保鞋 | 代尔塔301232(41码) | 件 | 1 |  |  |  |
| 31 | 水口钳 | 田岛.6寸 /152mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 32 | 压线钳 | 宝工,(0.5-6mm2) ,CP-230C | 把 | 2 |  |  |  |
| 33 | 剥线钳 | VESSEL,3500E-2 | 把 | 2 |  |  |  |
| 34 | 十字螺丝刀 | 3.2*75 | 把 | 4 |  |  |  |
| 35 | 十字螺丝刀 | 6*150 | 把 | 4 |  |  |  |
| 36 | 一字螺丝刀 | 62202 3*75 | 把 | 4 |  |  |  |
| 37 | 一字螺丝刀 | 62210 5*150 | 把 | 4 |  |  |  |
| 38 | 数字万用表 | 宝工,MT-1232 3 3/4自动量程 | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 卷尺 | 得力卷尺10米 | 个 | 4 |  |  |  |
| 40 | U盘 | 金士顿，128G | 个 | 2 |  |  |  |
| 41 | 卫生工具 | 冠纳思，笤帚、簸箕套装 | 套 | 10 |  |  |  |
| 42 | 卫生工具 | 垃圾桶圆形，蓝色 | 套 | 20 |  |  |  |
| 43 | 插排 | 得力,2+1组合孔,1.8米延长线 | 个 | 10 |  |  |  |
| 44 | 材料盒 | 共博电气A2蓝176*113*78 | 个 | 10 |  |  |  |
| 45 | 储物箱 | 得力，9794四层带锁黑色 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 木工板 | 兔宝宝 | 张 | 30 |  |  |  |
| 47 | 多股软导线 | 0.75平方，100米/卷 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 48 | 多股软导线 | 0.5平方，100米/卷 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 49 | 3×1.5电缆线 | 3×1.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 50 | 3×2.5电缆线 | 3×2.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 51 | 1mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，红色 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 52 | 1mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，黑色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 53 | 1.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，红色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 54 | 1.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 55 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，黄色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 56 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，绿色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 57 | 2.5mm²多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，红色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 58 | 网线 | 超五类，蓝色，300m/箱 | 箱 | 3 |  |  |  |
| 59 | 禁戒胶带 | 黄黑，宽45MM*23米长 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 60 | 铝型材角件 | 4080配T型螺栓 | 套 | 200 |  |  |  |
| 61 | 铝型材 | 欧标4040L-2.5，1.92米 | 根 | 28 |  |  |  |
| 62 | 铝型材 | 欧标4040L-2.5，0.53米 | 根 | 24 |  |  |  |
| 63 | 铝型材 | 欧标4040L-2.5，0.73米 | 根 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段五：网络系统管理类耗材（预算40610元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类跳纤 | CAT63米跳线 | 根 | 200 |  |  |  |
| 2 | USB转RS232串口线 | 2米 | 根 | 13 |  |  |  |
| 3 | USB转RJ45控制线 | 免驱动、1.5米 | 根 | 13 |  |  |  |
| 4 | DP转HDMI视频线 | 2米 | 根 | 45 |  |  |  |
| 5 | 超五类双绞线 | 超五类，蓝色，300m/箱 | 箱 | 7 |  |  |  |
| 6 | 屏蔽六类双绞线 | Cat6a，300米/箱 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 7 | 思科路由交换虚拟化平台注册费 | 年/注册账号 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 爱普生002系列墨水套装 | 1黑3彩 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 打印纸 | A4，70g，500张/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 10 | 测试仪 | 海康，DS-MDH003 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 24口交换机 | 华为S1730S-S24T4X-QA2 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 16口交换机 | 华三S5016PV5-EI | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 网线测试仪 | 宝工，MT-7057N | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 通信电线缆 | EIB，2×2×0.8mm2 | 卷 | 8 |  |  |  |
| 15 | 水晶头 | 安普，4-554720-3，100/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段六：管道与制暖类耗材（预算65900元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面打磨机 | 东成，【820W】FF04-225 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 墙面修补膏 | 三棵树，360腻子膏 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 3 | 手工锯条 | 福冈，300mm 18齿 | 根 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 焊锡膏 | 金鸡，环保绿色焊锡膏 100克 | 盒 | 40 |  |  |  |
| 5 | 无铅实心焊锡丝 | 友邦，2.0mm 1kg | 卷 | 20 |  |  |  |
| 6 | 管卡底座 | 30*60不锈钢，自制 | 只 | 8 |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN20 26.7*3.8mm | 米 | 120 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢卡压内丝活接 | S22.2-3/4 | 只 | 180 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢卡压内丝三通 | T22-3/4-22 | 只 | 60 |  |  |  |
| 10 | 铝塑卡压内丝活接 | S20-3/4 | 只 | 90 |  |  |  |
| 11 | 铜焊接型异径三通 | T28-22-28 | 只 | 230 |  |  |  |
| 12 | 铜焊接型管帽 | S28*1.2 | 只 | 190 |  |  |  |
| 13 | 铜焊接型管帽 | S22*1.0 | 只 | 60 |  |  |  |
| 14 | 铜焊接型异径三通 | T22-16-22 | 只 | 240 |  |  |  |
| 15 | 铜焊接型内丝三通 | T22-3/4-22 | 只 | 30 |  |  |  |
| 16 | 铜焊接型45°弯头 | L22*1.2 | 只 | 60 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 海亮，φ16*1.0 | 米 | 240 |  |  |  |
| 18 | 铜管 | 海亮，φ22*1.2 | 米 | 120 |  |  |  |
| 19 | 铜管 | 海亮，φ28*1.2 | 米 | 120 |  |  |  |
| 20 | 工业百洁布 | jf7447，15*10cm | 片 | 50 |  |  |  |
| 21 | 软毛清洁刷 | 2号 | 把 | 50 |  |  |  |
| 22 | 十字沉头自钻螺丝 | M4.2*38mm | 颗 | 200 |  |  |  |
| 23 | 长头记号笔 | 黑色 | 根 | 50 |  |  |  |
| 24 | 倾角仪 | 双轴倾角仪 DXL360S【带磁性】 | 套 | 12 |  |  |  |
| 25 | 无刷锂电修边机 | 无刷六档调速款6.0双电+铣刀15件套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 马桶盖 | 豪华款【一键快拆U型】加强大垫脚抗断款 | 套 | 2 |  |  |  |
| 27 | 加厚铜锣帽+密封圈 | 38-31.5*6.5 | 套 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

标段七增材制造类耗材（预算59770元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描标记点 | 内3外6，高反光，1千点/组 | 组 | 5 |  |  | 耗材 |
| 2 | 显像剂 | 新美达DPT-5 | 瓶 | 10 |  |  | 耗材 |
| 3 | 显影剂 | 美国磁通 SKD-S2 | 瓶 | 30 |  |  | 耗材 |
| 4 | 手套 | 爱马斯，乳胶，耐用型，100只/盒,M号 | 盒 | 5 |  |  | 耗材 |
| 5 | 棉签 | 可孚，圆头+尖头，纸棒型，200支/盒 | 包 | 5 |  |  | 耗材 |
| 6 | 擦手纸 | 幸福阳光商用擦手纸 | 包 | 10 |  |  | 耗材 |
| 7 | 湿巾 | 润荷，75%酒精，80片/包 | 包 | 10 |  |  | 耗材 |
| 8 | 蓝丁胶 | BOSTIK，75g | 包 | 10 |  |  | 耗材 |
| 9 | FDM线材 | 易生PLA+，1.75mm白色1kg，纸卷盘 | 卷 | 30 |  |  | 耗材 |
| 10 | 铝粉 | AlSi10Mg,20-63微米，原厂粉，铂力特A300+ SLM打印机专用 | 千克 | 60 |  |  | 耗材 |
| 11 | 光敏树脂 | DLP树脂Etech D-tough，联泰原厂 | 瓶 | 45 |  |  | 耗材 |
| 12 | 基板 | 定制，铝材，图纸见附件 | 块 | 10 |  |  | 耗材 |
| 13 | 铝块 | 圆形，直径185*70mm | 块 | 2 |  |  | 耗材 |
| 14 | 鼠标 | 小米，无线蓝牙双模鼠标，黑色 | 只 | 5 |  |  | 工具 |
| 15 | 气瓶标识牌 | 五防、三区状态（满瓶/在用/空瓶）、8*8cm | 只 | 40 |  |  | 工具 |
| 16 | U盘 | 金士顿DTXM64G | 只 | 10 |  |  | 工具 |
| 17 | U型锁 | 得力DL508312密码锁 | 只 | 1 |  |  | 工具 |
| 18 | 气体探测仪 | 伏安特，GT-F-TA600，检测气体：氧气，数显+声光报警，输出信号为三线制接4000D控制器 | 套 | 3 |  |  | 器材 |
| 19 | 储物架 | 主架四层1.5*0.5*2（m），350kg/层，立柱40*80*1.06mmC型钢，横梁40*60*1.05mmP型钢，层板0.45mmQ235冷轧钢，黑色 | 套 | 6 |  |  | 器材 |
| 20 | 摄像头 | 小米，C700+，配256G内存卡 | 套 | 10 |  |  | 器材 |
| 21 | 工具收纳箱 | 奇凌克尼克，重型，KNK-001，内五层，石墨灰1*0.5*1.8m | 组 | 6 |  |  | 器材 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目分为7个标段，投标人可以选择其中一个标段或多个标段投标，兼投兼中，多标段投标的投标人需分标段制作和封装投标文件。

二、投标人须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．投标人报名和开标时必须携带营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）

4．投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

三、招标内容及要求

1．招标内容：实习耗材。

2．服务期限：签订合同后7日内完成供货。

3．质量标准：符合国家现行有关规范。

4．预算金额：

标段一：140400元；标段二：99620元；标段三：60563元；标段四：44329元；标段五：40610元；标段六：65900元；标段七：59770元。超过预算金额的报价为无效报价。

四、投标保证金及履约保证金

1、本项目投标保证金为人民币2000元/标段，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求设计并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

五、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1、招标文件获取时间：2024年11月18日—11月20日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师0515—68661002/13905109103

2、投标文件递交截止时间：2024年 11月21日15时00分00秒；

3、开标时间：2024年11月21日15时00分00秒；

4、投标文件递交及开标地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。

5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：王老师 0515—68661002/13056150848，邵老师0515—68661002/13905109103

），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年11月18日