江苏省盐城技师学院

多联式中央空调维保服务单位采购项目

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院多联式中央空调维保服务单位采购项目进行询价采购。

一、采购项目

项目编号：XJ2024193

项目名称：江苏省盐城技师学院多联式中央空调维保服务单位采购项目

项目预算：9万元/年。超过预算的报价为无效报价。

二、项目简介

- 海洋路校区、文港路校区多联式中央空调室外机82台，室内机1089台维保服务。

三、技术参数

（一）项目需求

- 1、数量及位置：

- 海洋路校区匠心楼及裙楼美的多联式中央空调室外机38台，室内机855台；汽车工程学院美的多联式中央空调室外机24台，室内机167台；体育馆格力多联式中央空调室外机8台，室内机25台；润远楼东芝多联式中央空调室外机5台，室内机20台；文港路校区研发楼东芝多联式中央空调7台，室内机22台；合计多联式中央空调室外机82台，室内机1089台。

- 2、维保服务范围：包含整个校区内外空调设备及配套的风管、软接、风口、散流器、阀门、消声器、铜管、冷凝水管、保温、冷凝水提升泵等所有空调设备及相关内容的维护保养工作， 对上述空调设备及相关内容进行巡查、维修、保养、清洗、添加氟利昂（免费），确保空调设备正常运行。

- 3、维保服务要求：

（1）负责空调设备年度维保工作计划的制定。协助校方制定维修施工方案、组织实施等所有工作；若空调设备因改造或检修必须停用时，应当按有关规定采取相应措施，并经甲方同意后方可实施。

（2)维保期限内所有损坏维修且需更换的主材及辅材费用均由维保单位自行承担，更换的材料需经服务甲方认可后使用，所有更换的配件需为原厂正品配件，不超过附件1表中价格。

（3)维保工作中自行解决所有维护施工所需要的一切工具。

（4)按甲方要求对甲方相关工作人员进行空调业务培训。

（5)建立、健全空调设备运行、检查、维护保养台帐记录。

（6)在维护保养过程中，对可预测需更换部件器村应提前30天购买，提高维修及时率。

（7)在维护保养过程中由于操作失误或未及时维护保养而造成空调设备不能正常运行，由此产生的一切责任及后果由维保单位承担。

（8)配合年度检测单位做好年检工作，如年检不合格,无偿整改直至合格，并承担非甲方原因所导致的一切费用。

（9)维护保养人员应当根据甲方要求的时间每月不少于一次，每次不少于两人在现场巡查、维护、保养、清洗，上述人员须具有相应的执业资格；在遇重大活动时，维保单位应根据甲方需要增派专业人员全程跟踪服务；对于甲方日常紧急报修，需在2小时内到现场，最迟24小时解决问题，特殊情况下需征求甲方同意后方可延长时间;

（10)维保工作中如遇一般故障，投标人确保在第一时间内修复，如遇疑难故障，投标人须增派技术人员到现场进行保障，直至故障修复。

（11)派往校区的维护保养人员，需业务技术精、工作责任心强、身体健康,并有2年以上的维保工作经历。

3、维保其他要求：

维保单位中标进场后与甲方配合对校内所有空调设备施进行故障排查及损坏设备清点，此部分材料费用由甲方承担，人工费用由维保单位承担。故障排查结束及损坏设备维修或更换后之日起，由维保单位进场进行维护保养服务。

（1）全年提供巡查、养护工作，包括但不限于风机盘管、空调机组等。详细检查各设备部件运行情况是否良好，空调制冷、热效果是否理想。做到及时发现、提前解决问题。

（2）在冬、夏季设备集中使用前对全部设备进行一次全面保养、调试工作，工作对象包括但不限于空调机组、空调机组控制柜等。保障使用单位的空调开机、使用情况良好；室内机滤网、出回风口清洁、除菌工作、外机翅片碱性清洗工作。

（3）需专人负责空调维保服务的对接、响应工作，全天候24小时保持响应，在接到报修电话后于2小时内到达现场，一般性故障24小时内恢复设备运行，重特大故障于48小时内恢复设备使用。

（4）保证校区内空调设备的正常运行。

（5）进入现场时应着装统一的工作服并严格遵守甲方各项规章管理制度。

（6）在每次维保服务工作完成后，应作详细维保服务工作记录并交甲方留存。

（7）冷媒，由维保单位根据空调维修情况及时免费添加。

附件1

空调设备配件价格

| 序号 | 品牌 | 型号 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力 | 定频压缩机 | 4000 |  |
| 2 |  | 变频压缩机 | 4500 |  |
| 3 |  | 室外主板 | 1000 |  |
| 4 |  | 内主板 | 500 |  |
| 5 |  | 滤波板 | 300 |  |
| 6 |  | 变频模块 | 1000 |  |
| 7 |  | 风机模块 | 800 |  |
| 8 |  | 外风机 | 1000 |  |
| 9 |  | 手操器 | 400 |  |
| 10 |  | 排水泵 | 250 |  |
| 11 | 东芝 | 变频压缩机 | 5000 |  |
| 12 |  | 室外主板 | 3500 |  |
| 13 |  | 内主板 | 1000 |  |
| 14 |  | 风机模块 | 3000 |  |
| 15 |  | 风机 | 2500 |  |
| 16 |  | 手操器 | 1000 |  |
| 17 |  | 排水泵 | 500 |  |
| 18 | 美的 | 变频压缩机 | 5000 |  |
| 19 |  | 室外主板 | 2000 |  |
| 20 |  | 内主板 | 1000 |  |
| 21 |  | 室外直流风机 | 1000 |  |
| 22 |  | 风机模块 | 1000 |  |
| 23 |  | 手操器 | 300 |  |
| 24 |  | 排水泵 | 250 |  |
| 25 | 冷媒 | F22 | 500元/瓶 | 免费添加 |
| 26 |  | R410A | 800元/瓶 | 免费添加 |
| 27 |  | R32 | 750元/瓶 | 免费添加 |

（二）资质要求

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.投标供应商须具备中央空调制造商专业售后服务机构证明。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供货或服务期限

1、服务地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区、文港路校区。

2、服务期限要求：3年（2025年1月-2027年12月）,每年考核合格，续签下一年合同。

3、质量标准：符合国家标准和技术参数的要求。

（四）支付方式

一年结算，12月考核合格后，乙方出具正规有效发票，甲方于收到乙方发票15日内向乙方支付全部金额。

四、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年12月20日—12月24日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市盐都区海洋路29号江苏省盐城技师学院匠心楼1411。

联系人：王老师0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年12月25日15时30分00秒；

3.开标时间：2024年12月25日15时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、中央空调制造商专业售后服务机构证明、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

五、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

3.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

六、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年12月20日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省盐城技师学院多联式中央空调维保服务单位采购项目 | 大写： 元/年 |  |  |
|  | 小写： 元/年 |  |  |

开标一览表中的总报价应为完成该项目工作全部内容[即维修费、人工、材料、机械等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的江苏省盐城技师学院多联式中央空调维保服务单位采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024193号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

项目总设计师简历

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总设计师 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要工作履历： |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表或其授权人：（签字或盖章）

年 月 日